# Fiches Navettes : Matériel destiné à la Stérilisation

Mode d’emploi

- Choisir la ou les fiches de traçabilités à remplir

  - Pour un Set EasyCare (page 2 de ce document)

  - Pour un Set Resecare (Page 3 de ce document)

  - Pour un Set MaxiCare (Page 4 de ce document)

  - Pour un manipulateur Mangeshikar (Page 5 et 6 de ce document)

  - Pour tout autre matériel non listé utiliser une fiche vierge (Page 7).

- Remplir le volet Aller de la fiche

  - Dans le cas d’une fiche vierge, remplir les champs référence et description en plus des autres éléments (Qté, N° de lot ou de série)

  - La description du traitement précédent se fait sur la base de la/les fiches navettes précédentes (liées aux N° de lot ou de série identiques) sauf dans le cas de matériel neuf.

- Fournir le document avec le matériel au service de l’hôpital receveur.

  - Faire remplir la partie réception

- A la fin du prêt s’assurer de récupérer la fiche avec le volet Retour Complété

Le centre de soin a la responsabilité de l’application de la circulaire DGS/R13/2011/449.

Si les cases OUI des items « Le patient est-il atteint d’EST ou considéré comme à risque ? » ou « L’acte / tissu sont-ils à risque vis-à-vis des ATNC? » sont cochés,  prévenir le responsable qualité de DELMONT et consigner le matériel de prêt s’il vous a été restitué.

| VOLET ALLER |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COORDONNEES DE L’ETABLISSEMENT DESTINATAIRE : |  |  |  |  |  |
| Contact : Date de livraison : |  |  |  |  |  |
| TRAITEMENTS APPLIQUES |  |  |  |  |  |
| Traitements réalisés par l’établissement de santé précédent (application de la procédure appropriée conformément à la circulaire DGS/R13/2011/449 du 1/12/2011) |  | ☐ OUI ☐ Pré-désinfection ☐ Lavage ☐ Désinfection ☐ Stérilisation 134° 18min |  | ☐ Equipement NEUF |  |
| MATERIEL DE PRET |  |  |  |  |  |
| Référence | Qté | N° de lot ou de série |  | Description |  |
| D300 100 000 | 1 |  |  | Hystéroscope HD 2,9mm 30° 300mm autoclavable |  |
| D300 110 002 | 1 |  |  | Chemise diagnostique 4mm robinet rotatif |  |
| D300 110 000 | 1 |  |  | Chemise opératoire externe 5,5mm robinet rotatif |  |
| D300 110 001 | 1 |  |  | Chemise opératoire interne 4,9mm canal operateur 7Fr. |  |
| D300 120 000 | 1 |  |  | Ciseaux pointus semi rigide 7Fr. 34cm 1 mors mobile |  |
| D300 120 001 | 1 |  |  | Pince à préhensions alligator semi rigide 7Fr. 34cm 2 mors mobiles |  |
| D300 120 002 | 1 |  |  | Pince à biopsies semi rigide 7Fr. 34cm 2 mors mobiles |  |
| D300 120 003 | 1 |  |  | Pince à extractions DIU semi rigide 7Fr. 34cm 2 mors mobiles |  |
| D200 150 000 | 1 |  |  | Câble de lumière gris 3,5mm 2,3m |  |
| D200 160 000 | 1 |  |  | Panier de stérilisation 485x255x50mm |  |
| Partie à compléter par l’établissement de santé à réception |  |  |  |  |  |
| Conformité du (des) produit(s) : |  |  OUI |  | - NON Détail de la NC : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... |  |
| Réceptionné par : ……………………………………..… Visa : Fonction : ………………………………………………… Date de réception : …../……/…… |  |  |  |  |  |
| VOLET RETOUR |  |  |  |  |  |
| Partie à compléter par l’établissement de santé à la réexpédition |  |  |  |  |  |
| Date de retour : ……./……../…….. Conforme au bon de prêt ci-dessus :  OUI  NON Commentaire : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
| Application de la procédure appropriée conformément à la circulaire DGS/R13/2011/449 du 1/12/2011 - Le patient est-il atteint d’EST ou considéré comme à risque ? - L’acte / tissu sont-ils à risque vis-à-vis des ATNC? - Traitement effectué : * Nettoyage / Désinfection : * Autoclavage (134°C – 18 min) : Certificat joint : |  |  | - OUI - OUI - OUI - OUI - OUI |  | - NON - NON - NON - NON - NON - NON |
| Date : :…………………………………….. Visa : Cachet de l’établissement : Nom : ……………………………………………. |  |  |  |  |  |

| VOLET ALLER |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COORDONNEES DE L’ETABLISSEMENT DESTINATAIRE : |  |  |  |  |  |
| Contact : Date de livraison : |  |  |  |  |  |
| TRAITEMENTS APPLIQUES |  |  |  |  |  |
| Traitements réalisés par l’établissement de santé précédent (application de la procédure appropriée conformément à la circulaire DGS/R13/2011/449 du 1/12/2011) |  | ☐ OUI ☐ Pré-désinfection ☐ Lavage ☐ Désinfection ☐ Stérilisation 134° 18min |  | ☐ Equipement NEUF |  |
| MATERIEL DE PRET |  |  |  |  |  |
| Référence | Qté | N° de lot ou de série |  | Description |  |
| D300 100 004 | 1 |  |  | Hystéroscope HD 2,9mm 12° 300mm autoclavable |  |
| D300 130 000 | 1 |  |  | Chemise externe resecteur 18,5Fr. double flux |  |
| D300 130 001 | 1 |  |  | Chemise interne rotative resecteur 17,5Fr. |  |
| D300 130 002 | 1 |  |  | Elément de travail à action passive resecteur 18,5Fr. |  |
| D300 130 003 | 1 |  |  | Obturateur standard resecteur 18,5Fr. |  |
| D300 140 000 | 1 |  |  | Electrode coupante à 30° resecteur 18,5Fr. |  |
| D300 140 001 | 1 |  |  | Electrode coupante droite resecteur 18,5Fr. |  |
| D300 140 002 | 1 |  |  | Electrode couteau resecteur 18,5Fr. |  |
| D300 140 003 | 1 |  |  | Electrode rouleau resecteur 18,5Fr. |  |
| D200 150 000 | 1 |  |  | Câble de lumière gris 3,5mm 2,3m |  |
| D200 160 000 | 1 |  |  | Panier de stérilisation 485x255x50mm |  |
| D200 160 001 | 1 |  |  | Tapis en silicone bleu 440x230mm |  |
| D200 160 002 | 1 |  |  | Couvercle pour panier de stérilisation 485x255x50mm |  |
| D200 190 000 |  |  |  | Cordon résection bipolaire Covidien |  |
| D200 190 001 |  |  |  | Cordon résection bipolaire Erbe |  |
| Partie à compléter par l’établissement de santé à réception |  |  |  |  |  |
| Conformité du (des) produit(s) : |  |  OUI |  | - NON Détail de la NC : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... |  |
| Réceptionné par : ……………………………………..… Visa : Fonction : ………………………………………………… Date de réception : …../……/…… |  |  |  |  |  |
| VOLET RETOUR |  |  |  |  |  |
| Partie à compléter par l’établissement de santé à la réexpédition |  |  |  |  |  |
| Date de retour : ……./……../…….. Conforme au bon de prêt ci-dessus :  OUI  NON Commentaire :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
| Application de la procédure appropriée conformément à la circulaire DGS/R13/2011/449 du 1/12/2011 - Le patient est-il atteint d’EST ou considéré comme à risque ? - L’acte / tissu sont-ils à risque vis-à-vis des ATNC? - Traitement effectué : * Nettoyage / Désinfection : * Autoclavage (134°C – 18 min) : Certificat joint : |  |  | - OUI - OUI - OUI - OUI - OUI |  | - NON - NON - NON - NON - NON - NON |
| Date : :…………………………………….. Visa : Cachet de l’établissement : Nom : ……………………………………………. |  |  |  |  |  |

| VOLET ALLER |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COORDONNEES DE L’ETABLISSEMENT DESTINATAIRE : |  |  |  |  |  |
| Contact : Date de livraison : |  |  |  |  |  |
| TRAITEMENTS APPLIQUES |  |  |  |  |  |
| Traitements réalisés par l’établissement de santé précédent (application de la procédure appropriée conformément à la circulaire DGS/R13/2011/449 du 1/12/2011) |  | ☐ OUI ☐ Pré-désinfection ☐ Lavage ☐ Désinfection ☐ Stérilisation 134° 18min |  | ☐ Equipement NEUF |  |
| MATERIEL DE PRET |  |  |  |  |  |
| Référence | Qté | N° de lot ou de série |  | Description |  |
| D300 100 002 | 1 |  |  | Hystéroscope HD 4mm 12° 300mm autoclavable |  |
| D300 130 004 | 1 |  |  | Chemise externe resecteur 26Fr. double flux |  |
| D300 130 005 | 1 |  |  | Chemise interne rotative resecteur 24Fr. |  |
| D300 130 006 | 1 |  |  | Elément de travail à action passive resecteur 26Fr. |  |
| D300 130 007 | 1 |  |  | Obturateur standard resecteur 26Fr. |  |
| D300 140 004 | 1 |  |  | Electrode coupante à 30° resecteur 26Fr. |  |
| D300 140 005 | 1 |  |  | Electrode couteau resecteur 26Fr. |  |
| D300 140 006 | 1 |  |  | Electrode boule resecteur 26Fr. |  |
| D300 140 007 | 1 |  |  | Electrode coupante droite resecteur 26Fr. |  |
| D200 150 500 | 1 |  |  | Câble de lumière gris 3,5mm 2,3m avec embouts Storz |  |
| D200 160 500 |  |  |  | Panier de stérilisation 485x255x50mm avec tapis en silicone |  |
| Partie à compléter par l’établissement de santé à réception |  |  |  |  |  |
| Conformité du (des) produit(s) : |  |  OUI |  | - NON Détail de la NC : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... |  |
| Réceptionné par : ……………………………………..… Visa : Fonction : ………………………………………………… Date de réception : …../……/…… |  |  |  |  |  |
| VOLET RETOUR |  |  |  |  |  |
| Partie à compléter par l’établissement de santé à la réexpédition |  |  |  |  |  |
| Date de retour : ……./……../…….. Conforme au bon de prêt ci-dessus :  OUI  NON Commentaire :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
| Application de la procédure appropriée conformément à la circulaire DGS/R13/2011/449 du 1/12/2011 - Le patient est-il atteint d’EST ou considéré comme à risque ? - L’acte / tissu sont-ils à risque vis-à-vis des ATNC? - Traitement effectué : * Nettoyage / Désinfection : * Autoclavage (134°C – 18 min) : Certificat joint : |  |  | - OUI - OUI - OUI - OUI - OUI |  | - NON - NON - NON - NON - NON - NON |
| Date : :…………………………………….. Visa : Cachet de l’établissement : Nom : ……………………………………………. |  |  |  |  |  |

| VOLET ALLER |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COORDONNEES DE L’ETABLISSEMENT DESTINATAIRE : |  |  |  |  |  |
| Contact : Date de livraison : |  |  |  |  |  |
| TRAITEMENTS APPLIQUES |  |  |  |  |  |
| Traitements réalisés par l’établissement de santé précédent (application de la procédure appropriée conformément à la circulaire DGS/R13/2011/449 du 1/12/2011) |  | ☐ OUI ☐ Pré-désinfection ☐ Lavage ☐ Désinfection ☐ Stérilisation 134° 18min |  | ☐ Equipement NEUF |  |
| MATERIEL DE PRET |  |  |  |  |  |
| Référence | Qté | N° de lot ou de série |  | Description |  |
| D300 120 100 | 1 |  |  | Poignée rotative pour manipulateur utérin Mangeshikar |  |
| D300 120 101 | 1 |  |  | Chemise externe pour manipulateur utérin Mangeshikar |  |
| D300 120 102 | 1 |  |  | Chemise interne pour manipulateur utérin Mangeshikar |  |
| D300 120 103 | 1 |  |  | Chemise coulissantepour manipulateur utérin Mangeshikar |  |
| D300 120 107 | 1 |  |  | Mors Pozzi pour la fixation du col utérin |  |
| D300 120 104 | 1 |  |  | Coupole de 35mm avec anneau blanc isolant |  |
| D300 120 105 | 1 |  |  | Coupole de 40mm avec anneau blanc isolant |  |
| D300 120 106 | 1 |  |  | Coupole de 45mm avec anneau blanc isolant |  |
| D300 120 108 |  |  |  | Tige intra-utérine 4x40mm pour manipulateur utérin Mangeshikar |  |
| D300 120 109 |  |  |  | Tige intra-utérine 5x50mm pour manipulateur utérin Mangeshikar |  |
| D300 120 110 |  |  |  | Tige intra-utérine 6x60mm pour manipulateur utérin Mangeshikar |  |
| D300 120 111 |  |  |  | Tige intra-utérine 7x70mm pour manipulateur utérin Mangeshikar |  |
| D300 120 112 |  |  |  | Tige intra-utérine 8x80mm pour manipulateur utérin Mangeshikar |  |
| D300 120 113 |  |  |  | Tige intra-utérine 8x120mm pour manipulateur utérin Mangeshikar |  |
| D300 120 114 |  |  |  | Tige intra-utérine 8x150mm pour manipulateur utérin Mangeshikar |  |
| D200 160 000 |  |  |  | Panier de stérilisation |  |
| Partie à compléter par l’établissement de santé à réception |  |  |  |  |  |
| Conformité du (des) produit(s) : |  |  OUI |  | - NON Détail de la NC : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... |  |
| Réceptionné par : ……………………………………..… Visa : Fonction : ………………………………………………… Date de réception : …../……/…… |  |  |  |  |  |
| VOLET RETOUR |  |  |  |  |  |
| Partie à compléter par l’établissement de santé à la réexpédition |  |  |  |  |  |
| Date de retour : ……./……../…….. Conforme au bon de prêt ci-dessus :  OUI  NON Commentaire :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
| Application de la procédure appropriée conformément à la circulaire DGS/R13/2011/449 du 1/12/2011 - Le patient est-il atteint d’EST ou considéré comme à risque ? - L’acte / tissu sont-ils à risque vis-à-vis des ATNC? - Traitement effectué : * Nettoyage / Désinfection : * Autoclavage (134°C – 18 min) : Certificat joint : |  |  | - OUI - OUI - OUI - OUI - OUI |  | - NON - NON - NON - NON - NON - NON |
| Date : :…………………………………….. Visa : Cachet de l’établissement : Nom : ……………………………………………. |  |  |  |  |  |

| VOLET ALLER |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COORDONNEES DE L’ETABLISSEMENT DESTINATAIRE : |  |  |  |  |  |
| Contact : Date de livraison : |  |  |  |  |  |
| TRAITEMENTS APPLIQUES |  |  |  |  |  |
| Traitements réalisés par l’établissement de santé précédent (application de la procédure appropriée conformément à la circulaire DGS/R13/2011/449 du 1/12/2011) |  | ☐ OUI ☐ Pré-désinfection ☐ Lavage ☐ Désinfection ☐ Stérilisation 134° 18min |  | ☐ Equipement NEUF |  |
| MATERIEL DE PRET |  |  |  |  |  |
| Référence | Qté | N° de lot ou de série |  | Description |  |
| Partie à compléter par l’établissement de santé à réception |  |  |  |  |  |
| Conformité du (des) produit(s) : |  |  OUI |  | - NON Détail de la NC : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... |  |
| Réceptionné par : ……………………………………..… Visa : Fonction : ………………………………………………… Date de réception : …../……/…… |  |  |  |  |  |
| VOLET RETOUR |  |  |  |  |  |
| Partie à compléter par l’établissement de santé à la réexpédition |  |  |  |  |  |
| Date de retour : ……./……../…….. Conforme au bon de prêt ci-dessus :  OUI  NON Commentaire :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
| Application de la procédure appropriée conformément à la circulaire DGS/R13/2011/449 du 1/12/2011 - Le patient est-il atteint d’EST ou considéré comme à risque ? - L’acte / tissu sont-ils à risque vis-à-vis des ATNC? - Traitement effectué : * Nettoyage / Désinfection : * Autoclavage (134°C – 18 min) : Certificat joint : |  |  | - OUI - OUI - OUI - OUI - OUI |  | - NON - NON - NON - NON - NON - NON |
| Date : :…………………………………….. Visa : Cachet de l’établissement : Nom : ……………………………………………. |  |  |  |  |  |